Abstract:

The European Spallation Source (ESS) will be a research infrastructure dedicated to neutronic sciences. The source is currently under construction in Lund, Sweden, and will be the world’s brightest pulsed source of neutrons. As its name suggests, the production of neutrons is ensured by the spallation process: high energy protons will impinge a tungsten target. To accelerate the protons, a powerful 2 GeV linear accelerator is being built. The accelerator can be split in two parts. A “hot” part is responsible for acceleration up to 90 MeV. Then a “cold” part made of superconducting cavities cooled with liquid helium is used to reach the highest energies. The long pulse of 2.86 ms and the high intensity of 62.5 mA repeated 14 times per second, lead to an incredible beam power of 5 MW in average and 125 MW in peak. The knowledge of the beam is therefore mandatory to ensure the commissioning, i.e. the beam tuning in order to achieve a proper and safe functioning of the machine. Different diagnostics will be installed along the accelerator to fulfil these tasks.

This thesis deals with the development of a non-invasive transverse profiler for the cold part of the ESS accelerator, and focuses on critical aspects of the IPMs (Ionization Profile Monitors) to guarantee its feasibility in ESS beam conditions. These monitors are based on the continuous ionization of the residual gas induced by the proton beam inside the beam pipe. A transverse electrical field is generated between both parallel plates of the IPM. The electrons or ions drift, with respect to the electric field, towards a segmented detector allowing the reconstruction of the beam profile in one transverse direction. For a complete transverse profile, it is necessary to add a second profiler tilted by 90°.

Several challenges for facing IPM to the ESS conditions, which may compromise their use, are described:

* the weak counting rates due to the low ionization cross-sections at high energy (90 to 2000 MeV) and to the low residual gas pressure of 10-9 mbar,
* the electric field homogeneity inside the IPM, which is relevant for insuring a precise profile measurement, was not obvious in the narrow vacuum chambers devoted to them,
* the large Space Charge Effect of the beam, distorting the measured profile by deviating the ionization by-product trajectories. This fundamental aspect may ~~comprise~~ compromise the use of an IPM for beam profile measurements.

Once these former studies done, we selected the three compliant read-out systems based on:

* conductive strips read by a multichannel charge integrator,
* a micro-channel plate coupled with phosphor screen (pMCP),
* a silicon detector developed at CERN for the future PS beam profiler.

This work was the object of the Preliminary Design Review marking the beginning of the construction phase of the different prototypes. Preliminary tests discarded the possibility of using silicon detectors due to the low ion energies.

Starting from scratch, IPMs, reference monitors and a test bench were designed and installed at the IPHI proton accelerator at Saclay. Close ESS conditions were achieved to validate an IPM solution and our simulations.

The test campaigns showed that an MCP is mandatory to detect signal. Moreover, the optical IPM (pMCP + Camera) is the preferred solution since it provides higher sensitivity. Feedbacks from the prototype test campaigns, allows us to deliver an IPM final design presented during the Critical Design Review leading to the beginning of the production phase.

Résumé

La source européenne de spallation (ESS) sera une infrastructure de recherche dévolue aux sciences en utilisant une sonde neutronique. Elle est actuellement en construction à Lund, en Suède, et sera la plus brillante des sources de neutrons pulsées au monde. Comme son nom l'indique, la production des neutrons est assurée par les processus de spallation : des protons à haute énergie bombardant une cible de tungstène. Le faisceau de protons est un puissant accélérateur linéaire de 2 GeV qui peut être divisé en deux parties : une partie "chaude" qui accélère les protons jusqu'à 90 MeV, suivie d’une partie « froide » constituée de cavités supraconductrices refroidies à l'hélium liquide, pour atteindre les 2 GeV. La longue impulsion de 2,86 ms et la haute intensité répétée 14 fois par seconde, implique une puissance moyenne de faisceau de 5 MW et une puissance crête de 125 MW. La connaissance du faisceau est donc indispensable pour la mise en service, c'est-à-dire le réglage du faisceau afin d'assurer un fonctionnement correct et sûr de la machine. Différent diagnostics seront installés le long de l'accélérateur pour remplir ces tâches.  
Cette thèse traite du développement d'un profileur transverse non invasif pour la partie froide de l’accélérateur de ESS, et se concentre sur les aspects critiques des IPM (Ionization Profile Monitor) afin de garantir leur faisabilité dans les conditions du faisceau de ESS. Ces moniteurs sont basés sur l’ionisation continue du gaz résiduel présent dans le tube de l’accélérateur, induite par le passage des protons incidents. Un champ électrique transverse est appliqué entre les deux plaques parallèles de l'IPM. Les électrons ou les ions dérivent vers un détecteur segmenté permettant de reconstruire le profil dans une direction transverse du faisceau. Pour un profil complet, il est nécessaire d'ajouter un deuxième profileur pivoté de 90 ° par rapport au précédent.  
Plusieurs défis, qui auraient pu compromettre l’utilisation des IPM pour les mesures des profils de faisceau à ESS, sont décrits :

* Les faibles taux de comptage dus aux faibles sections efficaces d'ionisation à haute énergie (90 à 2000 MeV) ainsi qu’aux basses pressions du gaz résiduel de l’ordre de 10-9 mbar,
* L'homogénéité du champ électrique à l'intérieur de l'IPM, essentiel pour assurer des mesures de profils précises mais difficile pour les chambres à vide étriquées des IPM,
* L’importante charge d'espace du faisceau, qui distord le profil mesuré en déviant les  
  trajectoires des produits d'ionisation. Cet aspect fondamental peut remettre en cause l’utilisation d’IPM pour faire des mesures fiables de profil de faisceau.

Une fois ces études terminées, nous avons sélectionné les trois systèmes de lecture possibles suivants, basés sur :

* des pistes conductrices lues par un intégrateur de charge multicanal,
* un type de détecteur à micro-canaux couplé à un écran phosphore (pMCP),
* un détecteur de silicium développé au CERN pour le futur profileur du faisceau du PS.

Ce travail a fait l’objet de la Revue de Conception Préliminaire (PDR) marquant le début de la construction des différents prototypes. Les tests préliminaires ont écarté la possibilité d'utiliser des détecteurs au silicium en raison des trop faibles énergies des ions incidents.  
Partant de zéro, des IPM, des moniteurs de référence et un banc d’essai ont été conçus et installés sur l’accélérateur de protons IPHI à Saclay. Les conditions expérimentales de ESS ont été reproduites afin de valider une solution pour les IPM, ainsi que tester nos simulations.  
Les campagnes de test ont montré qu'un MCP était nécessaire pour détecter le signal d’ionisation. De plus, l'IPM optique (pMCP + caméra) est la solution recommandée car elle offre une sensibilité plus élevée. Le retour d’expérience accumulé lors des tests des prototypes, nous ont permis de proposer une conception quasi finale d’un IPM, présentée lors de la Revue Critique de Conception (CDR), menant au début de la phase de production.